苏州燃气集团有限责任公司关于2024-2026年度法兰球阀采购

招标公告

苏州骏捷建设管理咨询有限公司受苏州燃气集团有限责任公司的委托，就其需要的2024-2026年度法兰球阀采购进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、 招标编号：SZJJ2024-N-047

二、招标项目名称：2024-2026年度法兰球阀采购

三、采购预算：

共2个标段；一标段为中低压球阀，入围两家，金额约为46万元，二标段为高压球阀，入围四家，金额约为238万元。

四、 采购清单：（最终按实际需求供货及结算）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰球阀 | Q41F-16C-25 | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 50 | 手柄 |
| 2 | 法兰球阀 | Q41F-16C-40 | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 50 | 手柄 |
| 3 | 法兰球阀 | Q41F-16C-50 | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 350 | 手柄 |
| 4 | 法兰球阀 | Q41F-16C-80 | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 60 | 手柄 |
| 5 | 法兰球阀 | Q341F-16C-100 | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 21 | 蜗轮蜗杆 |
| 6 | 法兰球阀 | Q341F-16C-150 | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 30 | 蜗轮蜗杆 |
| 7 | 法兰球阀 | Q341F-16C-200 (二片式，铸件) | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 5 | 蜗轮蜗杆 |
| 8 | 固定球阀 | Q347F-16C-300 (二片式，铸件) | GB/T12237-2007 | 阀体:WCB、阀杆:2C13、球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 5 | 蜗轮蜗杆 |
| 以上部分为中低压使用（一标段） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 固定球阀 | DN500 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 10 | 固定球阀 | DN500 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 11 | 固定球阀 | DN400 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 12 | 固定球阀 | DN400 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 13 | 固定球阀 | DN300 CL600 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 14 | 固定球阀 | DN300 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 6 | 蜗轮蜗杆 |
| 15 | 固定球阀 | DN300 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 16 | 固定球阀 | DN250 CL600 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 17 | 固定球阀 | DN250 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 8 | 蜗轮蜗杆 |
| 18 | 固定球阀 | DN250 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 19 | 固定球阀 | DN200 CL600 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 20 | 固定球阀 | DN200 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 5 | 蜗轮蜗杆 |
| 21 | 固定球阀 | DN200 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 22 | 固定球阀 | DN150 CL600 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 23 | 固定球阀 | DN150 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 24 | 固定球阀 | DN150 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 25 | 固定球阀 | DN100 CL600 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 1 | 蜗轮蜗杆 |
| 26 | 固定球阀 | DN100 CL300 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 27 | 固定球阀 | DN100 CL150 | API 6D(三片式) | 阀体:A105、阀杆:F304、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 2 | 蜗轮蜗杆 |
| 28 | 浮动球阀 | DN50 CL600 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 5 | 手柄 |
| 29 | 浮动球阀 | DN50 CL300 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 3 | 手柄 |
| 30 | 浮动球阀 | DN50 CL150 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 3 | 手柄 |
| 31 | 浮动球阀 | DN25 PN4.0 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 10 | 手柄 |
| 32 | 浮动球阀 | DN25 PN1.6 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 10 | 手柄 |
| 33 | 浮动球阀 | DN25 CL600 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 3 | 手柄 |
| 34 | 浮动球阀 | DN25 CL300 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 20 | 手柄 |
| 35 | 浮动球阀 | DN25 CL150 | API 6D（二片式） | 阀体:A105、阀杆:2C13、 球体：A105+ENP(实心球) | 台 | 20 | 手柄 |
| 以上部分为高压使用（二标段） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1）本表所示采购清单为一年预估采购清单，采购人不保证数量的准确性，最终按实际需求量供货及结算。请投标人自行考虑实际需求数量的差异可能产生的所有风险。

2）低压球阀入围2家投标单位，高压球阀入围4家投标单位

五、入围有效期：两年 （合同生效之日起）

六、 投标人的资格要求：

(一)合格投标人的一般条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7.截止递交投标文件当日，未在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 中被列为失信被执行人；

8.截止递交投标文件当日，未在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/) 中被列入严重违法失信企业名单。

（二）投标人具备的特殊条件：

1.投标人须具有独立法人资格的法兰球阀生产厂家（本项目只接受生产厂家投标，提供厂家证明资料、如营业执照经营范围或合同等证明）。

注：单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.本项目的特定资格要求：具有特种设备制造许可证。

七、报名及获取采购文件：

(一)报名时间：自本次采购公告发布之日起至2024年5月6日，上午9:00- 11:00时，下午

13:00-16:00时(双休日、节假日除外)。

(二)报名地点：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518,苏州骏捷建设管理咨询有限公司。

(三)报名方式：现场报名、网上邮箱报名（532169481@qq.com）

(四)报名费：500元/套

注：供应商在获取采购文件时，必须向采购代理机构提供以下材料并按加盖公章：

1. 有效的营业执照(三证合一)副本复印件。

2. 法定代表人身份证复印件，如为委托代理人办理，须提供企业法定代表人签字或加盖法人印鉴的授权委托书原件，并提供委托代理人有效身份证(正反面)、有效劳动合同或由社保机构出具的近三个月社保证明复印件。

3.投标人须具有独立法人资格的法兰球阀生产厂家（本项目只接受生产厂家投标，提供厂家证明资料、如营业执照经营范围或合同等证明）。

如电子邮箱报名请将报名资料加盖公章，扫描发送，报名费支付至（支付宝532169481@qq.com，请后备注公司名称，方便查询核实）

八、投标文件提交信息：

(一)提交时间：2024年5月16日13:30时起至14:00 时止。

(二)提交地点：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼512。

九、开标有关信息：

(一)开标时间：2024年5月16日14:00时(北京时间)。届时准时开始，逾时视作自动放弃。

(二)开标地点：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼512。

十、本次采购活动联系事项：

(1)采购单位：苏州燃气集团有限责任公司

联系人：黄晓娜      联系电话：0512-65115232

地址：苏州市姑苏区劳动路1053号

(2)采购代理机构：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

联系人：杨喻婷、杨易      联系方式：0512-65954780

地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

十一、本项目招标公告期：自公告发布之日起五个工作日。本公告将江苏省招标投标公共服务平台(https://ww.jszbtb.com/#/newindex)上发布，敬请留意。

苏州骏捷建设管理咨询有限公司

苏州燃气集团有限责任公司

2024年4月25日