- 苏州燃气集团有限责任公司关于2024-2026年度PE管材及管件采购的招标公告

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受苏州燃气集团有限责任公司的委托，就其所需的2024-2026年度PE管材及管件采购进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标项目编号：RHZH2024-Z-G-017

- 项目名称：2024-2026年度PE管材及管件采购

- 采购预算:人民币玖佰肆拾壹万元整（¥9,410,000）

- 采购清单及技术要求：

- 详见清单附件

- 合格投标人的基本条件

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 合格投标人特殊条件要求

6.1投标人须具备生产管材和管件产品的生产厂家或合法代理商；

6.2若非生产商直接投标的投标人应具有生产商针对本项目的唯一代理授权书；一个产品的厂家只能授权一家代理商或经销商投标，同一品牌的代理商和厂家只允许其中一家参与投标，（提供厂家营业执照、授权书复印件加盖公章、授权书原件备查后归还）；

6.3投标人应提供管材、管件匹配度承诺书，后期出现任何因产品连接或者不匹配等原因，均由投标人承担；

6.4投标产品须具有有效期内 PE 管材许可证：①《中华人民共和国特种设备生产许可证》，压力管道管子（聚乙烯管）A 级或 B 级。

6.5投标产品须具有有效期内PE管件许可证：①《中华人民共和国特种设备生产许可证》，聚乙烯管件。

6.6投标人具有良好的经营状况，并确保没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6.7具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按否决投标处理。

6.8本项目不接受联合投标。

- 说明

7.1本项目选择2家供应商作为入围供应商，入围有效期为2年。

7.2协议有效期：自协议签订之日起2年。采购人决定缩短或延长本项目协议有效期的，可提前一个月书面通知中选人，中选人必须予以同意。

7.3招标人与中标供应商签订《2024-2026年度PE管材及管件采购供应商入围采购合同》

7.4选择供应商及供货：由评标委员会按照综合得分排名由高到低向采购人推选第一中标人、第二中标人，同时对供应商进行年度考核（考核办法详见《2024-2026年度PE管材及管件采购供应商入围项目合作协议》附件6）；采购人根据一定比例分别向两家中标人进行采购，供货期间若中标人考核不合格，将暂停其供货资格，待整改到位后方可恢复供货资格。若整改不合格或拒不整改的，采购人则有权取消其供货资格；合同供货期内中标人被减少供货、暂停或取消供货资格期间，该部分供货权由另外一家中标人承担；

- 八、招标文件发售信息

出售时间：采购文件自2024年3月29日发出之日起至2024 年4 月 8 日，上午9：00--11：00，下午13:30—16:00 (节假日、双休日除外)。

出售地点：苏州高新区马运路248-3号三楼

出售方式：现场出售

售  价：每套500元

九、购买标书时须向采购代理机构提供如下资料的加盖投标人公司公章（红章）的复印件：

（1）投标申请人法定代表人授权委托书原件（如有授权）、法定代表人身份证复印件，被授权人须为报名单位的正式员工，提供身份证、近三个月的社保证明复印件；

（2）投标申请人营业执照副本复印件；

（3）若非生产商直接投标的投标人应具有生产商针对本项目的唯一代理授权书；一个产品的厂家只能授权一家代理商或经销商投标，同一品牌的代理商和厂家只允许其中一家参与投标，（提供厂家营业执照、授权书复印件加盖公章，授权书原件备查后归还）；

（4）投标人应提供管材、管件匹配度承诺书，后期出现任何因产品连接或者不匹配等原因，均由投标人承担；

（5）投标产品具有效期内PE管材许可证复印件：①中华人民共和国特种设备生产许可证》，压力管道管子（聚乙烯管）A级或B级。

（6）投标产品具有效期内PE管件许可证复印件：①《中华人民共和国特种设备生产许可证》，聚乙烯管件。

（7）投标申请人“国家企业信用信息公示系统”等相关信用系统查询结果报告（报告生成日期不得早于招标文件起售日）。

- 十、开标信息：

投标时间： 2024年 4 月 19 日下午13:00－13：30时

投标截止时间：2024年 4 月19 日下午13：30时整

开标时间：2024年 4 月 19 日下午13：30时整

投标及开标地址：苏州高新区马运路248-3号三楼

- 十一、本次招标联系事项：

代理机构：

单位名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

联 系 人：单琴、刘国臣

联系电话：0512-68083666-6411

传真电话：0512-68787802

联系地址：苏州高新区马运路248-3号三楼315

邮政编码：215129

采购单位：

单位名称：苏州燃气集团有限责任公司

联系电话：0512-65115235

联 系 人：蒋倩

- 十二、公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台

- 十三：公告期：自公告发布之日起五个工作日。

江苏仁合中惠工程咨询有限公司

2024年3月29日

- 1、采购清单：（最终按实际需求供货及结算）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 | dn32 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 10000 |
| 2 | PE管 | dn40 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 30 |
| 3 | PE管 | dn63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 20000 |
| 4 | PE管 | dn90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 10000 |
| 5 | PE管 | dn110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 10000 |
| 6 | PE管 | dn160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 10000 |
| 7 | PE管 | dn200 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 10000 |
| 8 | PE管 | dn250 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 5000 |
| 9 | PE管 | dn315 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 米 | 10000 |
| 10 | PE管 | dn400 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 米 | 10 |
| 11 | 电熔套筒 | dn32 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 4000 |
| 12 | 电熔套筒 | dn63 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 3000 |
| 13 | 电熔套筒 | dn90 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 600 |
| 14 | 电熔套筒 | dn110 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 600 |
| 15 | 电熔套筒 | dn160 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 600 |
| 16 | 电熔套筒 | dn200 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 600 |
| 17 | 电熔套筒 | dn250 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 120 |
| 18 | 电熔套筒 | dn315 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 600 |
| 19 | 电熔套筒 | dn400 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 10 |
| 20 | 电熔变径 | dn63*32 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 500 |
| 21 | 电熔变径 | dn90*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 22 | 电熔变径 | dn110*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 23 | 电熔变径 | dn110*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 30 |
| 24 | 注塑变径 | dn160*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 40 |
| 25 | 注塑变径 | dn160*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 26 | 注塑变径 | dn160*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 40 |
| 27 | 注塑变径 | dn200*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 28 | 注塑变径 | dn200*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 29 | 注塑变径 | dn200*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 30 | 注塑变径 | dn200*160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 40 |
| 31 | 注塑变径 | dn250*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 32 | 注塑变径 | dn250*200 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 33 | 注塑变径 | dn315*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 5 |
| 34 | 注塑变径 | dn315*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 35 | 注塑变径 | dn315*160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 36 | 注塑变径 | dn315*200 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 37 | 注塑变径 | dn315*250 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 38 | 注塑变径 | dn110*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 5 |
| 39 | 电熔弯头 | dn32*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 1500 |
| 40 | 电熔弯头 | dn40*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 20 |
| 41 | 电熔弯头 | dn63*45° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 10 |
| 42 | 电熔弯头 | dn63*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 1000 |
| 43 | 电熔弯头 | dn90*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 300 |
| 44 | 电熔弯头 | dn110*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 300 |
| 45 | 电熔弯头 | dn160*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 150 |
| 46 | 电熔弯头 | dn200*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 47 | 电熔弯头 | dn250*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 10 |
| 48 | 电熔弯头 | dn315*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 49 | 注塑弯头 | dn110*45° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 50 | 注塑弯头 | dn110*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 50 |
| 51 | 注塑弯头 | dn160*45° | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 20 |
| 52 | 注塑弯头 | dn160*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 200 |
| 53 | 注塑弯头 | dn200*45° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 54 | 注塑弯头 | dn200*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 100 |
| 55 | 注塑弯头 | dn250*45° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 5 |
| 56 | 注塑弯头 | dn250*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 45 |
| 57 | 注塑弯头 | dn315*22.5° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 2 |
| 58 | 注塑弯头 | dn315*45° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 40 |
| 59 | 注塑弯头 | dn315*90° | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 140 |
| 60 | 电熔三通 | dn63*32 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 1000 |
| 61 | 电熔三通 | dn63*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 200 |
| 62 | 电熔三通 | dn90*32 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 63 | 电熔三通 | dn90*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 64 | 电熔三通 | dn90*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 20 |
| 65 | 电熔三通 | dn110*32 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 100 |
| 66 | 电熔三通 | dn110*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 150 |
| 67 | 电熔三通 | dn110*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 20 |
| 68 | 电熔三通 | dn110*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 30 |
| 69 | 注塑三通 | dn160*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 200 |
| 70 | 注塑三通 | dn160*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 71 | 注塑三通 | dn160*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 72 | 注塑三通 | dn160*160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 73 | 注塑三通 | dn200*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 100 |
| 74 | 注塑三通 | dn200*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 75 | 注塑三通 | dn200*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 76 | 注塑三通 | dn200*160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 77 | 注塑三通 | dn200*200 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 78 | 注塑三通 | dn250*63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 100 |
| 79 | 注塑三通 | dn250*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 80 | 注塑三通 | dn250*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 81 | 注塑三通 | dn250*160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 82 | 注塑三通 | dn250*250 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 83 | 注塑三通 | dn315*90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 10 |
| 84 | 注塑三通 | dn315*110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 85 | 注塑三通 | dn315*160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 40 |
| 86 | 注塑三通 | dn315*200 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 87 | 注塑三通 | dn315*250 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 5 |
| 88 | 注塑三通 | dn315*315 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 30 |
| 89 | 注塑端帽 | dn32 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 100 |
| 90 | 注塑端帽 | dn40 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 2 |
| 91 | 注塑端帽 | dn63 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 300 |
| 92 | 注塑端帽 | dn90 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 100 |
| 93 | 注塑端帽 | dn110 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 100 |
| 94 | 注塑端帽 | dn160 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 60 |
| 95 | 注塑端帽 | dn200 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 40 |
| 96 | 注塑端帽 | dn250 | GB/T 15558.3-2023 | PE80 | 个 | 20 |
| 97 | 注塑端帽 | dn315 | GB/T 15558.3-2023 | PE100 | 个 | 40 |
| 98 | 注塑端帽 | dn400 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 2 |
| 99 | 钢塑转换(3PE) | dn63*φ57 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 根 | 50 |
| 100 | 钢塑转换(3PE) | dn90*φ89 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 40 |
| 101 | 钢塑转换(3PE) | dn110*φ108 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 50 |
| 102 | 钢塑转换(3PE) | dn160*φ159 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 50 |
| 103 | 钢塑转换(3PE) | dn200*φ219 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 40 |
| 104 | 钢塑转换(3PE) | dn250*φ273 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 10 |
| 105 | 钢塑转换(3PE) | dn315*φ325 | GB/T 26255-2022 | PE100、3PE防腐 | 个 | 40 |
| 106 | 钢塑转换(3PE) | dn400*φ426 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 2 |
| 107 | 直管丝扣钢塑转换(3PE) | dn32*φ34 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 200 |
| 108 | 直管丝扣钢塑转换(3PE) | dn63*φ60 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 40 |
| 109 | 弯管丝扣钢塑转换(3PE) | dn32*φ34 0.8米 | GB/T 26255-2022 | PE80、3PE防腐 | 个 | 2000 |
| 110 | 弯管丝扣钢塑转换(3PE) | dn63*φ60 0.8米 | GB/T 15558.3-2023 | PE80、3PE防腐 | 个 | 500 |

注：1、本表所示采购清单为一年预估采购清单，采购人不保证数量的准确性，最终按实际需求量供货及结算。请投标人自行考虑实际需求数量的差异可能产生的所有风险。

2、供货期限：本项目供货期为2年，每批次采购的PE管材及管件的交货期为接到采购订单后5个日历天（含第三方法定检测）。

- 3、交货地点：甲方指定地点

4、产品免费质保期：自验收合格之日起管材不低于4年，管件不低于6年。